СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный  район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2013 г.				№ 449

с. Байкалово

Об утверждении «Муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Законом Свердловской области от 25.12.2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области», постановлением правительства Свердловской области от 24.03.2010 года № 472-ПП «О региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 года и целевых установках на период до 2020 года», в целях обеспечения реализации политики энергосбережения в Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район, повышения эффективности использования энергетических ресурсов, администрация Муниципального образования Байкаловский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯТ:

1.  Утвердить « Муниципальную целевую программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» (Далее – Программа) (прилагается).

2. Финансовому управлению Байкаловского муниципального района при формировании бюджета на 2013-2020 годы предусмотреть средства на реализацию Программы, с учетом прогнозируемых поступлений в доходную часть бюджета и предоставлении субсидий и областного бюджета Байкаловскому муниципальному району.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Байкаловского муниципального района С.А. Кантышева.

Глава муниципального

образования                   					               А.А. Жуков

Утверждена постановлением главы

Байкаловского муниципального образования

от 17.06.2013г. № 449

А.А. Жуков________________

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район на период до 2020 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

с. Байкалово

2013.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ….…………………………………………..…………3

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПЛЬНЫЙ РАЙОН  И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ……...…………..………..  8

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ………..…………………………...………  10

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ……………………………...………………  12

  - Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере ………..…………..  12

  - Повышение энергоэффективности в жилищном фонде…………...………..  16

  - Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре ……  16

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ……………………………. .…… 18

  - Расчет целевых показателей программы ………………………………..….    18

  - Индикаторы расчета целевых показателей программы ………………...…    34

- ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ……....   41

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ …………………………………………………………………………….   43

- ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ …………..…………………….………..    44

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Байкаловский Муниципальный район на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 23.11.2010 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район |
| Основные исполнители Программы | Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район Организации, финансируемые из средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район Организации жилищно-коммунального комплекса, промышленные и сельскохозяйственные предприятия муниципального образования Байкаловский муниципальный район |
| Сроки реализации Программы | Программные мероприятия (I этап) - до 2017 года и целевые установки - до 2020 года Программные мероприятия (II этап) - 2017 - 2020 годы (разработка в 2013 году) |
| Цель Программы | Активизация в Байкаловском Муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Байкаловский муниципальный район, снижение удельного энергопотребления во всех отраслях муниципального образования Байкаловский Муниципальный район |
| Основные задачи Программы | 1) Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. 2) сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2017 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза по отношению к уровню 2007 года; 3) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и административных зданиях муниципального образования Байкаловский муниципальный район; 4) Внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования, программного, метрологического и информационного обеспечения. 5) Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий. 6) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей; 7) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение; 8) совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно на муниципальном уровне; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | Важнейшими целевыми показателями и индикаторами являются: снижение энергоемкости местного бюджета; снижение электроемкости местного бюджета; снижение теплоемкости местного бюджета; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг; снижение удельной энергоемкости продукции местных предприятий; снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении; уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом. |
| Перечень основных разделов Программы | Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере Повышение энергоэффективности в жилищном фонде Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре; |
| Объемы и источники финансирования | Объемы и источники финансирования приведены в таблице 1 |
| Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением | Отдел по экономике администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее социально-экономической эффективности | Результатами реализации Программы будут являться: повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Байкаловский муниципальный район; повышение энергетической безопасности муниципального образования Байкаловский муниципальный район; снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, финансы предприятий и организаций, доходы населения; обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов потребления энергоресурсов и повышения энергоэффективности. |

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Муниципальное образование Байкаловский муниципальный район (далее МО Байкаловский МР) находится в юго-восточной части Свердловской области и занимает площадь 2 293 км2. Районным центром, а также местом проживания и работы большей части его населения, является село Байкалово. В состав МО Байкаловский МР входит 3 сельских поселения: муниципальное образование Байкаловское сельское поселение (далее МО Байкаловское СП), муниципальное образование Краснополянское сельское поселение (далее МО Краснополянское СП) и муниципальное образование Баженовское сельское поселение ( далее МО Баженовское СП). В районе зарегистрировано 68 населённых пунктов, в том числе 8 сёл и 60 деревень. На территории МО Байкаловский МР проживает население численностью 15 736 человек, площадь жилищного фонда составляет 438,4 тыс.м2. На территории МО Байкаловский МР осуществляют свою деятельность 30 учреждений образования, в том числе 9 средних общеобразовательных школ, 2 основные и 1 начальная, 2 учреждения дополнительного образования, 15 учреждений дошкольного образования и 1 начально-профессиональное училище. Сеть лечебно-профилактических учреждений состоит из Центральной районной больницы, 6 ОВП и 13 ФАПов. На территории МО функционируют 6 потребительских обществ и 176 предприятий розничной торговли, из них 157 магазинов и 19 объектов мелкой розничной сети. Кроме того, на территории района функционирует 6 крупных и средних предприятия, в том числе: 1 строительное, 1 предприятие по производству пищевых продуктов, 4 предприятия по передаче и распределению электрической энергии, газа пара и воды, 8 сельскохозяйственных предприятий.

В настоящее время экономика МО Байкаловский МР характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:

1) росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории МО Байкаловский МР, на оплату энергоресурсов;

2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей МО Байкаловский МР;

3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия программы охватывают все отрасли экономики МО Муниципальный район и направлены не только на повышение эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и на техническое и технологическое перевооружение предприятий и жилищного фонда.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

Низкий процент приборного учета энергоресурсов в бюджетной сфере и в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.

Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, состояние которых в последние годы, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. Возникает необходимость в государственной поддержке.

Решение этих проблем планируется с привлечением средств местного бюджета, предусмотренных программой.

## Кроме того, одним из основных способов решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем эффективного использования энергетических ресурсов. Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Байкаловский муниципальный район. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных разделов мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2017 года должны быть достигнуты:

1)	 экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

2)  обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

3)  сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

1) перехода на приборный учет энергоресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы и жилищного фонда;

2) сбора информации об объемах потребления всех видов энергоресурсов для определения приоритетных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;

3) снижения затрат бюджета на покупку энергоресурсов;

4)  укрепления энергетической безопасности муниципального образования.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Задачи Программы:

1) Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.

2) Сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги 
с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2017 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза по отношению к уровню 2007 года;                        
           3) снижение удельных показателей потребления топлива,   
электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг,  а также в общественных и административных зданиях Байкаловского муниципального района;

4) Внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования, программного, метрологического и информационного обеспечения.

5) Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
          6) Наращивание темпов комплексного оснащения средствами 
инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;                   
         7) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и  поведение;                
        8) совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно на муниципальном уровне;

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

# Таблица 1

# Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Байкаловский муниципальный район  на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количественные показатели, объёмы финансирования | Источник финансирования | Ответственный за исполнение мероприятия | Ожидаемый экономическо-энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |  |  |  |
| 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| 1 | Проведение семинаров с руководителями организаций, с лицами, ответственными за энергосбережение по вопросам повышения энергоэффективности | семинар | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Управление образования Байкаловского района |  |
| 2 | Обучение и аттестация ответственных лиц на специализированных курсах по энергосбережению | человек | 90 |  |  |  |  | 90 |  | Управление образования Байкаловского района | Получение квалификационного сертификата по методам энергосбережения |
| 3 | Замена приборов освещения на энергосберегающие | шт. тыс. руб. | 445 98,0 | 440 88,0 | 570 114,0 | 570 114,0 | 250 50,0 | 2270 454,0 | Областной бюджет | Управление образования Байкаловского района | Снижение потребления электроэнергии. (экономия: 583,5 тыс руб.) |
| 4 | Установка узлов учёта тепловой энергии | шт. тыс. руб. | 5 500,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 1 100,0 | 2 200,0 | 12 1200,0 | Областной бюджет | Управление образования Байкаловского района | Повышение точности измерения потребления тепловой энергии |
| 5 | Контроль за работой энергоёмких установок | кВе/час. тыс. руб. | 29030 120,2 | 31330 129,4 | 31180 144,5 | 30450 140,3 | 31950 134,1 | 153940 668,5 | Областной бюджет | Управление образования Байкаловского района | Полученная экономия: 668,5тыс. руб. |
| 6 | Замена оконных и дверных проёмов на стеклопакеты и современные дверные блоки | Учреждение Тыс. руб. | 2 3200,0 | 2 3200,0 | 1 1700,0 | 1 1500,0 |  | 6 9600,0 | Федеральный, областной бюджеты | Управление образования Байкаловского района | Уменьшение объёма подачи тепла. Экономия: 3900,0 тыс. руб. |
| 7 | Ремонт системы отопления | Учреждение Тыс. руб. | 2 2670,0 | 2 2950,0 | 1 2000,0 | 1 900,0 |  | 6 8520,0 | Областной бюджет | Управление образования Байкаловского района | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 1600,0 тыс. руб. |
| 8 | Реконструкция котельных | шт. тыс. руб. | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  | 2 1000,0 | Областной бюджет | Управление образования Байкаловского района | Уменьшение потребления ТЭР. Экономия: 120,0 тыс. руб. |
| 9 | Устройство помещения водонапорной башни | шт. тыс. руб. | 1 461,7 |  |  |  |  | 1 461,7 | Бюджет Баженовского СП | МО Баженовское сельское поселение |  |
| 10 | Замена окон на пластиковые стеклопакеты в муниципальных учреждениях (здание администрации с. Баженовское, ул. Советская, 31) | учреждений тыс. руб. |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 | Областной бюджет | МО Баженовское сельское поселение | Уменьшение объёма подачи тепла. |
| 11 | Замена участка теплотрассы | тыс. руб. | 47,6 |  |  |  |  | 47,6 | Бюджет Баженовского СП | МО Баженовское сельское поселение | Уменьшение потерь тепла |
| 12 | Модернизация системы освещения учреждений и уличного освещения за счёт применения ламп с высокой энергоэффективностью | тыс. руб. | 238,0 | 210,0 |  |  |  | 448,0 | Областной бюджет | МО Баженовское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 13 | Внедрение частно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | учреждений тыс. руб. | 3 560,0 | 2 280,0 |  |  |  | 5 840,0 | Областной бюджет | МО Байкаловское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 14 | Замена ламп накаливания на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы | тыс. руб. | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 | Областной бюджет | МО Байкаловское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 15 | Перевод уличного освещения на фотореле и таймеры | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 | Областной бюджет | МО Краснополянское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 16 | Рационализация расположения источников света в помещениях | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 4,0 | Местный бюджет | МО Краснополянское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 17 | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 10,0 | Местный бюджет | МО Краснополянское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 18 | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп | тыс. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  | 5,0 | Местный бюджет | МО Краснополянское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 20 | Замена уличного освещения на энергосберегающие фонари | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 800,0 | Областной бюджет бюджеты | МО Краснополянское сельское поселение | Экономия электроэнергии |
| 21 | Установка приборов учета ХВС в здании администрации МО Байкаловский муниципальный район | шт. тыс.руб. | 1 5 |  |  |  |  | 1 5 | Местный бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления ХВС. Экономия: 0,520 тыс.руб. в год |
| 22 | Пневмоимпульсная прочистка трубопроводов системы отопления здания администрации МО Байкаловский муниципальный район | тыс.руб. |  |  | 40 |  |  | 40 | Местный бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 3,473 тыс. руб. в год |
| 23 | Установка отражающей изоляции фольгированной за отопительными элементами в здании администрации МО Байкаловский муниципальный район | тыс.руб. |  |  | 30 |  |  | 30 | Областной бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 3,618 тыс. руб. в год |
| 24 | Замена дверей запасных выходов и главного входа здания администрации МО Байкаловский муниципальный район | тыс.руб. |  |  | 350 |  |  | 350 | Областной бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 5,210 тыс. руб. в год |
| 25 | Установка жидкостного регулятора температур прямого действия на систему отопления здания администрации МО Байкаловский муниципальный район | шт. тыс.руб. |  | 2 80 |  |  |  | 2 80 | Местный бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 18,378 тыс. руб. в год |
| 26 | Замена существующих окон, на пластиковые стеклопакеты в здании администрации МО Байкаловский муниципальный район | тыс.руб. |  | 2270 |  |  |  | 2270 | Областной бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение потребления тепловой энергии. Экономия: 15,050 тыс. руб. в год |
| 27 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения | тыс.руб. | 30 |  |  |  |  | 30 | Местный бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение платы за электроэнергию. Экономия: 19,962 тыс.руб. в год |
| 28 | Чистка светильников, очистка стекол световых проемов | тыс.руб. | 6 |  |  |  |  | 6 | Местный бюджет | Администрация МО Байкаловский муниципальный район | Снижение платы за электроэнергию. Экономия: 2,591 тыс.руб. в год |
| Всего по разделу | 9646 | 10116,9 | 5078,5 | 2754,3 | 384,1 | 27979,8 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 3200 | 3200 | 1700 | 1500 | 0 | 9600 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 5886,2 | 6827,4 | 3338,5 | 1254,3 | 384,1 | 17690,5 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 559,8 | 89,5 | 40 | 0 | 0 | 689,3 |  |  |  |
| 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде |
| 1 | Установка приборов учёта и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | тыс. руб. | 130,0 |  |  |  |  | 130 | Областной бюджет | Администрации сельских поселений |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учёта | тыс. руб. | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 | Областной бюджет | Администрации сельских поселений |  |
| Всего по разделу | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 1 | Замена ветхих водопроводов | тыс. руб. | 3750,0 | 700,0 | 700,0 |  |  | 5150,0 | Областной бюджет | МО Краснополянское сельское поселение |  |
| 2 | Проведение энергетического аудита коммунальной инфраструктуры и зданий муниципальных учреждений, предприятий | тыс. руб. | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 | Областной бюджет | МО Байкаловское СП |  |
| 3 | Установки приборов коммерческого учёта на тепловых сетях | тыс. руб. | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  | 4 1200,0 | Областной бюджет | МО Байкаловское СП |  |
| 4 | Проектирование капитального ремонта тепловых сетей | проектов тыс. руб. | 1 92,0 | 1 95,0 |  |  |  | 2 187,0 |  | МО Байкаловское СП |  |
| 5 | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |  | 3 7879,5 | 1 8352,0 | 1 8853,0 |  |  | 5 25084,5 | Областной бюджет | МО Байкаловское СП |  |
| 6 | Укладка сопутствующего водопровода в грунт на глубину 2,2 м. бестраншейным способом | тыс. руб. | 1 1200,0 | 1 1272,0 | 1 1348,0 |  |  | 3 3820,0 | Областной бюджет | МО Байкаловское СП |  |
| Всего по разделу | 14821,5 | 10819 | 11301 | 0 | 0 | 36941,5 |  |  |  |
| В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 14821,5 | 10819 | 11301 | 0 | 0 | 36941,5 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего по программе | 24767,5 | 20935,9 | 16379,5 | 2754,3 | 384,1 | 65221,3 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 3200 | 3200 | 1700 | 1500 | 0 | 9600 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 21007,7 | 17646,4 | 14639,5 | 1254,3 | 384,1 | 54932 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 559,8 | 89,5 | 40 | 0 | 0 | 689,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Байкаловского муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.06.2013 г. №449 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Расчет целевых показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| Целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измере- ния | Расчетная формула * | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. |  | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |  | кг у.т./ тыс. руб. | п2 / п1 | 94,891583 | 99,73189 | 103,5906 | 116,781273 | 87,0368361 | 77,2103 | 74,6642 | 73,69644 | 77,15509 | 98,89621 | 139,533751 | 175,9309 | 208,0779 | 232,1905 |  | Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672) |  |
| _____*_п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. |  |
| ____**_t0 - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. |  |
| А.2. |  | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | (п7 / п3) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| А.3. |  | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | (п8 / п4) * 100% | 1,8583977 | 1,807119 | 1,828949 | 12,5071247 | 17,3871172 | 17,07612 | 20,17474 | 27,08399 | 27,19355 | 27,19355 | 27,1935511 | 27,19355 | 27,19355 | 27,19355 |  |  |  |
| А.4. |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | (п9 / п5) * 100% | 5,7057293 | 5,740218 | 6,516539 | 6,50623704 | 13,5301745 | 45,00504 | 55,39883 | 60,30634 | 60,3297 | 60,40007 | 60,4630486 | 60,54304 | 60,58658 | 60,61521 |  |  |  |
| А.5. |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % | (п10 / п6) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| А.6. |  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | % | (п18 / п17) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,202977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| А.7. |  | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. Изменение (динамика) рассчитывается при n → 2020 г. |  |
| А.8. |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  | % | (п15 / п16) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |
| В.1. |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении |  | тыс. кВтч | [(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п3(t0) | 0 | -929,9586 | 0 | -2509,80965 | 3149,69357 | 5019,398 | 5503,847 | 5687,983 | 5029,903 | 893,199 | -6838,946 | -13764,27 | -19880,91 | -24468,83 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации муниципального продукта (далее - МП) и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.2. |  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |  | тыс. руб. | B.1. * п11(t0) | 0 | -911,3594 | 0 | -3513,73352 | 4409,57099 | 7027,158 | 7705,386 | 7963,177 | 7041,864 | 1250,479 | -9574,5244 | -19269,98 | -27833,28 | -34256,36 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.3. |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении |  | тыс. Гкал | [(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п4(t0) | 0 | -2,026191 | 0 | -4,98145431 | 6,25149185 | 9,96247 | 10,924 | 11,28947 | 9,98332 | 1,772816 | -13,573897 | -27,31924 | -39,45951 | -48,56558 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.4. |  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении |  | тыс. руб. | В.3. * п12(t0) | 0 | -1414,281 | 0 | -5184,59802 | 6506,42769 | 10368,74 | 11369,48 | 11749,86 | 10390,44 | 1845,111 | -14127,44 | -28433,32 | -41068,67 | -50546,08 |  | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.5. |  | Экономия воды в натуральном выражении |  | тыс. м куб. | [(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п5(t0) | 0 | -15,58497 | 0 | -38,2188576 | 47,9628763 | 76,43435 | 83,81143 | 86,61542 | 76,59431 | 13,60145 | -104,14204 | -209,5995 | -302,7424 | -372,6062 |  | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.6. |  | Экономия воды в стоимостном выражении |  | тыс. руб. | B.5. * п13(t0) | 0 | -113,9261 | 0 | -342,440964 | 429,747372 | 684,8518 | 750,9504 | 776,0742 | 686,2851 | 121,869 | -933,1127 | -1878,011 | -2712,572 | -3338,552 |  | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.7. |  | Экономия природного газа в натуральном выражении |  | тыс. куб. м | [(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п6(t0) | 0 | -35,70615 | 0 | -97,9206698 | 122,885854 | 195,8327 | 214,7336 | 221,9177 | 196,2426 | 34,84832 | -266,82269 | -537,0156 | -775,6574 | -954,6557 |  | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| В.8. |  | Экономия природного газа в стоимостном выражении |  | руб. | B.7. * п14(t0) | 0 | -48,56037 | 0 | -190,945306 | 239,627416 | 381,8738 | 418,7304 | 432,7395 | 382,673 | 67,95422 | -520,30425 | -1047,18 | -1512,532 | -1861,579 |  | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |
| С.1. |  | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | п19 / п20 | 0,145315 | 0,138228 | 0,117778 | 0,15739406 | 0,1996326 | 0,120255 | 0,109076 | 0,142681 | 0,143245 | 0,143245 | 0,14324501 | 0,143245 | 0,143245 | 0,143245 |  |  |  |
| С.2. |  | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | п21 / п22 | 0,1610562 | 0,161145 | 0,170249 | 0,15157041 | 0,11163424 | 0,117239 | 0,106026 | 0,137466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.3. |  | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | С.1.(n) - С.1.(n-1) | 0 | -0,007 | -0,020 | 0,040 | 0,042 | -0,079 | -0,011 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| С.4. |  | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | С.2.(n) - С.2.(n-1) | 0 | 0,000 | 0,009 | -0,019 | -0,040 | 0,006 | -0,011 | 0,031 | -0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| С.5. |  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | С.2. / С.1. | 1,1083251 | 1,165792 | 1,445506 | 0,96299955 | 0,55919843 | 0,97492 | 0,972045 | 0,963453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.6. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/ чел. | п23 / п24 | 8,4413223 | 8,441322 | 9,586751 | 8,75710015 | 9,29829545 | 9,298295 | 15,99634 | 15,30904 | 15,30904 | 15,30904 | 15,3090402 | 15,30904 | 15,30904 | 15,30904 |  |  |  |
| С.7. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/ чел. | п25 / п26 | 83,595349 | 80,74419 | 77,52291 | 71,1835106 | 88,5714286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.8. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/ чел. | С.6.(n) - С.6.(n-1) | 0,00 | 0,00 | 1,15 | -0,83 | 0,54 | 0,00 | 6,70 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | где n → 2020 г. |  |
| С.9. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/ чел. | С.7.(n) - С.7.(n-1) | 0 | -2,851163 | -3,221275 | -6,33940041 | 17,3879179 | -88,57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n → 2020 г. |  |
| С.10. |  | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | С.7. / С.6. | 9,9031106 | 9,565348 | 8,086464 | 8,12866239 | 9,52555541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.11. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. | п27 / п28 | 3457,0072 | 3669,979 | 4101,631 | 4175,92617 | 4318,67903 | 4240,61 | 3964,994 | 3651,439 | 3541,376 | 3541,376 | 3541,37622 | 3541,376 | 3541,376 | 3541,376 |  |  |  |
| С.12. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. | п29 / п30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.13. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. | С.11.(n) - С.11.(n-1) | 0 | 212,9717 | 431,6524 | 74,2948279 | 142,752852 | -78,06893 | -275,6158 | -313,5554 | -110,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n → 2020 г. |  |
| С.14. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. | С.12.(n) - С.12.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n → 2020 г. |  |
| С.15. |  | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | С.14. / С.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.16. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % | (п27 / (п27 + п29)) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| С.17. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % | (п19 / (п19 + п21)) * 100% | 7,3371699 | 6,632851 | 6,59599 | 46,2163535 | 66,7108911 | 66,45504 | 72,49268 | 99,48426 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| С.18. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % | (п23 / (п23 + п25)) * 100% | 22,127383 | 22,73112 | 29,70892 | 30,4480017 | 33,4559951 | 33,92237 | 64,14016 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| С.19. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % | (п32 / п31) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.20. |  | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. |  | для фактических условий |  | % | (п34(n) / п33(n)) * 100% | 7,56 | 7,43 | 8,25 | 11,17 | 9,58 | 7,47 | 7,76 | 8,16 | 8,26 | 8,35 | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,51 |  |  |  |
| С.20.2. |  | для сопоставимых условий |  | % | (п34(n) / п33(t0)) * 100% | 0,00 | 8,46 | 8,25 | 11,08 | 12,74 | 13,84 | 14,30 | 15,75 | 17,29 | 19,06 | 20,91 | 23,02 | 25,35 | 27,83 |  | При стабилизации п. 33 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| С.21. |  | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. |  | для фактических условий |  | тыс. руб. | п34(n) - п34(n-1) | 0 | 1499 | 5774 | 6817 | 4009 | 2636 | 1107 | 3493 | 3723 | 4253 | 4456 | 5086 | 5615 | 5973 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| С.21.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс. руб. | п34(n) - п34(t0) | 0 | 1499 | 0 | 6817 | 10826 | 13462 | 14569 | 18062 | 21785 | 26038 | 30494 | 35580 | 41195 | 47168 |  |  |  |
| С.22. |  | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % | (п35 / п33) * 100% | 0 | 0 | 0,811029 | 0 | 0,1531958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| С.23. |  | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | тыс. руб. | п35(n) - п35(n-1) | 0 | 0 | 1953 | -1953 | 490,5 | -490,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| С.24. |  | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % | (п37 / п36) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,05882 | 97,05882 | 100 | 100 | 97,22222 | 97,2222222 | 97,22222 | 97,22222 | 97,22222 |  |  |  |
| С.25. |  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | ед. | п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| С.26. |  | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  | % | (п40 / п39) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882353 | 8,823529 | 14,28571 | 22,85714 | 22,85714 | 22,8571429 | 22,85714 | 22,85714 | 22,85714 |  |  |  |
| С.27. |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | % | (п42 / п41) * 100% | 8,228969 | 6,963794 | 5,308152 | 8,180405 | 12,8466119 | 11,18948 | 9,054084 | 9,281731 | 9,181944 | 10,43254 | 10,8173457 | 11,77874 | 11,2789 | 10,81127 |  |  |  |
| С.28. |  | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |  | тыс. руб./ чел. | п43 / п44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  | % | (п46 / п45) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| D.2. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п48 / п47) * 100% | 66,181516 | 66,29798 | 66,36444 | 66,5041478 | 66,582369 | 67,15648 | 67,14736 | 67,16522 | 67,16522 | 67,16522 | 67,1652178 | 67,16522 | 67,16522 | 67,16522 |  |  |  |
| D.3. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п49 / п47) * 100% | 33,818484 | 33,70202 | 33,63556 | 33,4958522 | 33,417631 | 32,84352 | 32,85264 | 32,83478 | 32,83478 | 32,83478 | 32,8347822 | 32,83478 | 32,83478 | 32,83478 |  |  |  |
| D.4. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |  | % | (п51 / п50) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.5. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п53 / п52) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142857 | 2,142857 | 2,142857 | 2,142857 | 2,14285714 | 2,142857 | 2,142857 | 2,142857 |  |  |  |
| D.6. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО |  | % | (п55 / п54) * 100% | 0 | 0,721696 | 0,90212 | 1,5035333 | 2,28502706 | 8,334266 | 91,10995 | 91,19064 | 92,31524 | 94,81435 | 96,0639022 | 97,31346 | 98,56301 | 100 |  |  |  |
| D.7. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п57 / п56) * 100% | 1,6044386 | 1,604439 | 1,604439 | 1,66983696 | 28,5269122 | 88,32845 | 95,518 | 95,61636 | 95,61636 | 95,61636 | 95,6163578 | 95,61636 | 95,61636 | 95,61636 |  |  |  |
| D.8. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п58 / п56) * 100% | 7,8198433 | 7,865535 | 8,060052 | 8,41847826 | 8,79461756 | 79,09091 | 97,06098 | 97,05796 | 96,92557 | 96,92557 | 96,9255663 | 96,92557 | 96,92557 | 96,92557 |  |  |  |
| D.9. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  | % | (п60 / п59) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| D.10. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | (п62 / п61) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.11. |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |  | ед. | п64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
| D.12. |  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  | % | (п64 / п63) * 100% | 0,0733541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,998548 | 0,996377 | 0,993677 | 0,990099 | 0,99009901 | 0,98832 | 0,98832 | 0,98832 |  |  |  |
| D.13. |  | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | (п51 + п53) / п65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |
| D.14. |  | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м | (п50 - п51) / п66 | 0,3442184 | 0,328112 | 0,328112 | 0,33256416 | 0,33256416 | 0,332564 | 0,325572 | 0,325572 | 0,325572 | 0,325572 | 0,32557164 | 0,325572 | 0,325572 | 0,325572 |  |  |  |
| D.15. |  | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. |  | для фактических условий |  | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,596421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.15.2. |  | для сопоставимых условий |  | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,596421 | 0,596421 | 0,596421 | 0,596421 | 0,59642147 | 0,596421 | 0,596421 | 0,596421 |  | При стабилизации п. 51, п. 53 и п. 65 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.16. |  | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. |  | для фактических условий |  | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | -0,016106 | 0 | 0,0044519 | 0 | 0 | -0,006993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.16.2. |  | для сопоставимых условий |  | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(t0) | 0 | -0,016106 | 0 | 0,0044519 | 0,0044519 | 0,004452 | -0,002541 | -0,002541 | -0,002541 | -0,002541 | -0,0025406 | -0,002541 | -0,002541 | -0,002541 |  | При стабилизации п. 50, п. 51 и п. 66 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.17. |  | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. |  | для фактических условий |  | - | D.14. / D.13. | 0,3442 | 0,32811 | 0,32811 | 0,33256 | 0,33256 | 0,32557 | 0,545875 | 0,545875 | 0,545875 | 0,545875 | 0,54587511 | 0,545875 | 0,545875 | 0,545875 |  |  |  |
| D.17.2. |  | для сопоставимых условий |  | - | D.14. / D.13.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.18. |  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб. м/ кв. м | (п55 + п57) / п67 | 0,1867781 | 0,193084 | 0,187007 | 0,18700165 | 0,18703125 | 0,44036 | 1,235877 | 1,236464 | 1,247014 | 1,270459 | 1,28218098 | 1,293903 | 1,305626 | 1,319107 |  |  |  |
| D.19. |  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб. м/ кв. м | (п54 - п55) / п69 | 0,4934 | 0,4898 | 0,4889 | 0,4807 | 0,4767 | 0,4317 | 0,0415 | 0,041 | 0,0358 | 0,024 | 0,0187 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 |  |  |  |
| D.20. |  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. |  | для фактических условий |  | куб. м/ кв. м | D.18.(n) - D.18.(n-1) | 0 | 0,006306 | -0,006077 | 0,00002 | 0,00003 | 0,253328 | 0,795518 | 0,000586 | 0,01055 | 0,023445 | 0,01172242 | 0,011722 | 0,011722 | 0,013481 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.20.2. |  | для сопоставимых условий |  | куб. м/ кв. м | D.18.(n) - D.18.(t0) | 0 | 0,006306 | 0 | 0,00002 | 0,00003 | 0,253352 | 1,04887 | 1,049456 | 1,060006 | 1,083451 | 1,09517351 | 1,106896 | 1,118618 | 1,132099 |  | При стабилизации п. 55, п. 57 и п. 67 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.21. |  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. |  | для фактических условий |  | куб. м/ кв. м | D.19.(n) - D.19.(n-1) | 0 | -0,0036 | -0,0009 | -0,0082 | -0,004 | -0,045 | -0,3902 | -0,0005 | -0,0052 | -0,0118 | -0,0053 | -0,0005 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.21.2. |  | для сопоставимых условий |  | куб. м/ кв. м | D.19.(n) - D.19.(t0) | 0 | -0,0036 | 0 | -0,0082 | -0,0122 | -0,0572 | -0,4474 | -0,4479 | -0,4531 | -0,4649 | -0,4702 | -0,4707 | -0,4707 | -0,4707 |  | При стабилизации п. 54, п. 55 и п. 69 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.22. |  | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. |  | для фактических условий |  | - | D.19. / D.18. | 2,6416371 | 2,536716 | 2,614334 | 2,57056549 | 2,54877193 | 0,980335 | 0,033579 | 0,033159 | 0,028709 | 0,018891 | 0,01458452 | 0,014066 | 0,01394 | 0,013797 |  |  |  |
| D.22.2. |  | для сопоставимых условий |  | - | D.19. / D.18.(t0) | 0 | 2,622363 | 2,614334 | 2,57048556 | 2,54909604 | 2,308464 | 0,221916 | 0,219243 | 0,191436 | 0,128337 | 0,09999601 | 0,097322 | 0,097322 | 0,097322 |  |  |  |
| D.23. |  | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/ кв. м | (п46 + п48) / п69 | 40,296909 | 43,6286 | 43,6289 | 43,0101759 | 39,5297355 | 37,78723 | 37,25862 | 38,2802 | 39,36868 | 40,49078 | 41,665604 | 42,85221 | 44,07908 | 45,34377 |  |  |  |
| D.24. |  | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/ кв. м | (п45 - п46) / п70 | 38,25 | 38,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.25. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. |  | для фактических условий |  | кВтч/ кв. м | D.23.(n) - D.23.(n-1) | 0 | 3,331691 | 0,000297 | -0,61872089 | -3,48044046 | -1,742507 | -0,528611 | 1,021584 | 1,088476 | 1,122105 | 1,17482176 | 1,186606 | 1,226867 | 1,264691 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.25.2. |  | для сопоставимых условий |  | кВтч/ кв. м | D.23.(n) - D.23.(t0) | 0 | 3,331691 | 0 | -0,61872089 | -4,09916135 | -5,841669 | -6,370279 | -5,348695 | -4,260219 | -3,138115 | -1,9632928 | -0,776686 | 0,450181 | 1,714872 |  | При стабилизации п. 46, п. 48 и п. 69 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.26. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. |  | для фактических условий |  | кВтч/ кв. м | D.24.(n) - D.24.(n-1) | 0 | -0,04 | -38,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.26.2. |  | для сопоставимых условий |  | кВтч/ кв. м | D.24.(n) - D.24.(t0) | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | При стабилизации п. 45, п. 46 и п. 70 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.27. |  | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. |  | для фактических условий |  | - | D.24. / D.23. | 0,9492043 | 0,875802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.27.2. |  | для сопоставимых условий |  | - | D.24. / D.23.(t0) | 0 | 0,948212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.28. |  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс. куб. м/ кв. м | (п60 + п62) / п71 | 0,0936195 | 0,101397 | 0,102117 | 0,1182486 | 0,11954487 | 0,135734 | 0,12 | 0,119522 | 0,110001 | 0,109999 | 0,11954001 | 0,11954 | 0,11954 | 0,11954 |  |  |  |
| D.29. |  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс. куб. м/ кв. м | (п59 - п60) / п72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.30. |  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. |  | для фактических условий |  | тыс. куб. м/ кв. м | D.28.(n) - D.28.(n-1) | 0 | 0,007778 | 0,00072 | 0,01613136 | 0,00129627 | 0,016189 | -0,015734 | 0,00 | -0,009521 | 0 | 0,00954111 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.30.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс. куб. м/ кв. м | D.28.(n) - D.28.(t0) | 0 | 0,007778 | 0 | 0,01613136 | 0,01742762 | 0,033616 | 0,017883 | 0,017405 | 0,007884 | 0,007882 | 0,01742277 | 0,017423 | 0,017423 | 0,017423 |  | При стабилизации п. 60, п. 62 и п. 71 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.31. |  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. |  | для фактических условий |  | тыс. куб. м/ кв. м | D.29.(n) - D.29.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |  |
| D.31.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс. куб. м/ кв. м | D.29.(n) - D.29.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | При стабилизации п. 59, п. 60 и п. 72 на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |  |
| D.32. |  | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. |  | для фактических условий |  | - | D.29. / D.28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| D.32.2. |  | для сопоставимых условий |  | - | D.29. / D.28.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. |  | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | т.у.т./ кВтч | п73(n) - п73(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. Изменение (динамика) рассчитывается при n → 2020 г. |  |
| E.2. |  | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |  | т.у.т./ Гкал | п74(n) - п74(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| E.3. |  | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |  | кВтч | п75(n) - п75(n-1) | 0 | 31422,75 | 5550,7 | -1004,375 | -29713,975 | -15128,9 | -8990,725 | 8214,275 | 8305,5 | 11176,25 | 11511,75 | 11857 | 12212,5 | 12579,25 |  |  |  |
| E.4. |  | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкал | п76(n) - п76(n-1) | 0 | -8,564 | 2,608 | 1,671 | -5,326 | -1,924 | -0,066 | -0,123 | -0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| E.5. |  | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | куб. м | п77(n) - п77(n-1) | 0 | 0 | -148 | -499 | -381 | -253 | -343 | -420 | -258 | -327 | -292 | -370 | -201 | -132 |  |  |  |
| E.6. |  | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВтч | п78(n) - п78(n-1) | 0 | 37707,3 | 6660,9 | -1205,4 | -35656,8 | -18154,5 | -10800 | 9868,2 | 9966,6 | 13411,5 | 13814,1 | 14228,4 | 14655 | 15095,1 |  |  |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. |  | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |  | % | п79(n) - п79(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. |  |
| F.2. |  | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  | % | п80(n) - п80(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

|  |  | 4.2 Индикаторы расчета целевых показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| Индикаторы расчета целевых показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 |  |
| п1 |  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 0,070997 | 0,072303 | 0,07044 | 0,063475 | 0,080847 | 0,090376 | 0,102212 | 0,107812 | 0,114812 | 0,120112 | 0,127412 | 0,134612 | 0,142212 | 0,152912 |  |
| п2 |  | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 6737 | 7211 | 7297 | 7413 | 7037 | 6978 | 7632 | 7945 | 8858 | 11879 | 17778 | 23682 | 29591 | 35505 |  |
| п3 |  | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 18231,34 | 19488,25 | 19710,28 | 19670,1 | 18481,54 | 17876,39 | 17516,76 | 17845,33 | 18177,55 | 18624,6 | 19085,07 | 19559,35 | 20047,85 | 20551,02 |  |
| п4 |  | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 39,72239 | 38,85743 | 39,12084 | 39,28961 | 38,75168 | 38,55736 | 38,55069 | 38,53827 | 38,52605 | 38,52605 | 38,52605 | 38,52605 | 38,52605 | 38,52605 |  |
| п5 |  | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 305,535 | 304,309 | 300,144 | 294,21 | 291,504 | 282,795 | 283,941 | 280,934 | 280,676 | 280,349 | 280,057 | 279,687 | 279,486 | 279,354 |  |
| п6 |  | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 700 | 757 | 769 | 881 | 890 | 1010 | 1680 | 1860 | 2560 | 5060 | 10060 | 15060 | 20060 | 25060 |  |
| п7 |  | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 18231,34 | 19488,25 | 19710,28 | 19670,10 | 18481,54 | 17876,39 | 17516,76 | 17845,33 | 18177,55 | 18624,60 | 19085,07 | 19559,35 | 20047,85 | 20551,02 |  |
| п8 |  | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0,7382 | 0,7022 | 0,7155 | 4,914 | 6,7378 | 6,5841 | 7,7775 | 10,4377 | 10,4766 | 10,4766 | 10,4766 | 10,4766 | 10,4766 | 10,4766 |  |
| п9 |  | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 17,433 | 17,468 | 19,559 | 19,142 | 39,441 | 127,272 | 157,3 | 169,421 | 169,331 | 169,331 | 169,331 | 169,331 | 169,331 | 169,331 |  |
| п10 |  | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 700 | 757 | 769 | 881 | 890 | 1010 | 1680 | 1860 | 2560 | 5060 | 10060 | 15060 | 20060 | 25060 |  |
| п11 |  | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 0,98 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 1,90 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,16 | 3,49 | 3,78 | 4,10 | 4,35 | 4,60 |  |
| п12 |  | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 698 | 913,15 | 1040,78 | 1218,87 | 1419,23 | 1508,24 | 1689,23 | 1866,60 | 2071,92 | 2289,48 | 2523,00 | 2775,30 | 3025,08 | 3282,21 |  |
| п13 |  | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | 7,31 | 7,68 | 8,96 | 10,31 | 11,56 | 13,03 | 14,594 | 16,345 | 18,470 | 20,354 | 22,043 | 23,917 | 25,375 | 26,847 |  |
| п14 |  | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./тыс. куб. м | 1360 | 1800 | 1950 | 2320 | 3070 | 3270 | 3760,500 | 4324,575 | 4973,261 | 5649,625 | 6367,127 | 7118,448 | 7894,359 | 8754,844 |  |
| п15 |  | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п16 |  | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 6832,25 | 6683,48 | 6728,78 | 6757,81 | 6665,29 | 6631,87 | 6630,72 | 6628,58 | 6626,48 | 6626,48 | 6626,48 | 6626,48 | 6626,48 | 6626,48 |  |
| п17 |  | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000216 | 0,00739 | 0,01249 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п18 |  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п19 |  | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 738,2 | 702,2 | 715,5 | 4914 | 6737,8 | 6584,1 | 7177,5 | 9837,7 | 9876,6 | 9876,6 | 9876,6 | 9876,6 | 9876,6 | 9876,6 |  |
| п20 |  | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 5080 | 5080 | 6075 | 31221 | 33751 | 54751 | 65803 | 68949 | 68949 | 68949 | 68949 | 68949 | 68949 | 68949 |  |
| п21 |  | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 9322,9 | 9884,5 | 10132 | 5718,6 | 3362,2 | 3323,5 | 2723,5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п22 |  | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 57886 | 61339 | 59513 | 37729 | 30118 | 28348 | 25687 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п23 |  | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 10214 | 10214 | 12156 | 11717 | 13092 | 13092 | 26250 | 38441 | 38441 | 38441 | 38441 | 38441 | 38441 | 38441 |  |
| п24 |  | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1210 | 1210 | 1268 | 1338 | 1408 | 1408 | 1641 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 |  |
| п25 |  | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | куб. м | 35946 | 34720 | 28761 | 26765 | 26040 | 25502 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п26 |  | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 430 | 430 | 371 | 376 | 294 | 302 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п27 |  | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 3349840 | 3490150 | 3716078 | 3733278 | 3727020 | 3697812 | 3469370 | 3377581 | 3275773 | 3275773 | 3275773 | 3275773 | 3275773 | 3275773 |  |
| п28 |  | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 969 | 951 | 906 | 894 | 863 | 872 | 875 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |  |
| п29 |  | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п30 |  | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п31 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п32 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п33 |  | Расходы МО | тыс. руб. | 166525,4 | 189542,9 | 240805,3 | 238713,4 | 320178,5 | 445958 | 443466 | 464781 | 504310 | 549450 | 599896 | 656110 | 718490 | 787845 |  |
| п34 |  | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 12585 | 14084 | 19858 | 26675 | 30684 | 33320 | 34427 | 37920 | 41643 | 45896 | 50352 | 55438 | 61053 | 67026 |  |
| п35 |  | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 1953 | 0 | 490,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п36 |  | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| п37 |  | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| п38 |  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| п39 |  | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| п40 |  | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| п41 |  | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 63240 | 94819 | 98961 | 95851 | 141080 | 225989 | 257729 | 261977 | 282609 | 304969 | 329212 | 355505 | 383557 | 414262 |  |
| п42 |  | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 5204 | 6603 | 5253 | 7841 | 18124 | 25287 | 23335 | 24316 | 25949 | 31816 | 35612 | 41874 | 43261 | 44787 |  |
| п43 |  | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п44 |  | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п45 |  | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 11033900 | 12155600 | 12156000 | 12106500 | 10928400 | 10288268 | 10155011 | 10459661 | 10773451 | 11096655 | 11429554 | 11772441 | 12125614 | 12489383 |  |
| п46 |  | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 11033900 | 12155600 | 12156000 | 12106500 | 10928400 | 10288268 | 10155011 | 10459661 | 10773451 | 11096655 | 11429554 | 11772441 | 12125614 | 12489383 |  |
| п47 |  | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 3847600 | 3842500 | 3838200 | 3830325 | 3826124 | 3890308 | 3892378 | 3847600 | 3847600 | 3847600 | 3847600 | 3847600 | 3847600 | 3847600 |  |
| п48 |  | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 2546400 | 2547500 | 2547200 | 2547325 | 2547524 | 2612594 | 2613629 | 2692038 | 2772799 | 2855983 | 2941662 | 3029912 | 3120810 | 3214434 |  |
| п49 |  | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 1301200 | 1295000 | 1291000 | 1283000 | 1278600 | 1277714 | 1278749 | 1316045 | 1355527 | 1396193 | 1438078 | 1481221 | 1525657 | 1571427 |  |
| п50 |  | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 14768 | 14077 | 14077 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 |  |
| п51 |  | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| п52 |  | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 14500 | 13809 | 13809 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |
| п53 |  | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| п54 |  | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 166275 | 166275 | 166275 | 166275 | 166300 | 160782 | 160089 | 160057 | 160057 | 160057 | 160057 | 160057 | 160057 | 160057 |  |
| п55 |  | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0 | 1200 | 1500 | 2500 | 3800 | 13400 | 145857 | 145957 | 147757 | 151757 | 153757 | 155757 | 157757 | 160057 |  |
| п56 |  | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 76600 | 76600 | 76600 | 73600 | 70600 | 68200 | 68050 | 67980 | 67980 | 67980 | 67980 | 67980 | 67980 | 67980 |  |
| п57 |  | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 20140 | 60240 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |  |
| п58 |  | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 5990 | 6025 | 6174 | 6196 | 6209 | 53940 | 66050 | 65980 | 65890 | 65890 | 65890 | 65890 | 65890 | 65890 |  |
| п59 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 650 | 704 | 709 | 821 | 830 | 950 | 1620 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |  |
| п60 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 650 | 704 | 709 | 821 | 830 | 950 | 1620 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |  |
| п61 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | 50 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| п62 |  | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п63 |  | Число жилых домов на территории МО | ед. | 5453 | 5457 | 5464 | 5469 | 5476 | 5491 | 5508 | 5520 | 5535 | 5555 | 5555 | 5565 | 5565 | 5565 |  |
| п64 |  | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| п65 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |  |
| п66 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 | 42903 |  |
| п67 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 6580 | 12580 | 14593 | 19941 | 128000 | 167227 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 | 170613,2 |  |
| п68 |  | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п69 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 337006 | 337006 | 337006 | 340706 | 340906 | 341408 | 342703 | 343564 | 344087 | 344588 | 344918 | 345428 | 345888 | 346328 |  |
| п70 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п71 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | кв. м | 6943 | 6943 | 6943 | 6943 | 6943 | 6999 | 13500 | 15060 | 22727 | 45455 | 83654 | 125481 | 167308 | 209135 |  |
| п72 |  | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п73 |  | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п74 |  | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| п75 |  | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 455783,5 | 487206,3 | 492757 | 491752,6 | 462038,6 | 446909,7 | 437919 | 446133,3 | 454438,8 | 465615 | 477126,8 | 488983,8 | 501196,3 | 513775,5 |  |
| п76 |  | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 393,29 | 384,73 | 387,34 | 389,01 | 383,68 | 381,76 | 381,69 | 381,57 | 381,45 | 381,45 | 381,45 | 381,45 | 381,45 | 381,45 |  |
| п77 |  | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 16500 | 16500 | 16352 | 15853 | 15472 | 15219 | 14876 | 14456 | 14198 | 13871 | 13579 | 13209 | 13008 | 12876 |  |
| п78 |  | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 546940,2 | 584647,5 | 591308,4 | 590103 | 554446,2 | 536291,7 | 525491,7 | 535359,9 | 545326,5 | 558738 | 572552,1 | 586780,5 | 601435,5 | 616530,6 |  |
| п79 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п80 |  | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Разбивка объемов финансирования Программы по годам и источникам приведена в таблице 4. Общие расходы на реализацию Программы составляют 65221,5 тыс. рублей. Расходы, связанные с привлечением средств местного бюджета, оцениваются в 689,3 тыс. рублей, расходы областного бюджета оцениваются в 54932 тыс. рублей, расходы федерального бюджета оцениваются 9600 тыс. рублей.

#### Таблица 4

Разбивка финансирования мероприятий Программы по годам

тыс. рублей

|  | Год |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 - 2017 |
| ИТОГО | 24767,5 | 20935,9 | 16379,5 | 2754,3 | 384,1 | 65221,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 21007,7 | 17646,4 | 14639,5 | 1254,3 | 384,1 | 54932 |
| средства местного бюджета | 559,8 | 89,5 | 40 | 0 | 0 | 689,3 |
| средства федерального бюджета | 3200 | 3200 | 1700 | 1500 | 0 | 9600 |

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в Программу является основанием для подготовки предложений о внесении изменений в бюджет муниципального образования Байкаловский муниципальный район в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район и планирование бюджетных ассигнований.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств, планируемых из Областного бюджета, осуществляется путем включения по согласованию мероприятий Программы в соответствующие областные государственных целевые программы с последующим заключением соглашений и софинансированием указанных мероприятий из средств Областного бюджета.

Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета, средств местного бюджета и средств собственников помещений в следующем соотношении:

1) расходы членов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников жилых помещений в многоквартирных домах составляют 5 процентов от стоимости проведения капитального ремонта и определяются по формуле:

V собст. = Vкап.рем. * 0,05, где

V собст. – расходы членов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников жилых помещений в многоквартирных домах;

Vкап.рем. – стоимость проведения капитального ремонта i-того многоквартирного дома;

0,05 – коэффициент, учитывающий долю затрат собственников в стоимости проведения капитального ремонта;

2) расходы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов рассчитаны с учетом доли затрат в общем объеме бюджетного софинансирования капитального ремонта, установленной для Свердловской области в размере 58,35 процента, и определяются по формуле:

VФонда = (V кап.рем. – V собст.) * 0,6335 , где

VФонда – расходы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

(V кап.рем. – V собст.) - общий объем бюджетного софинансирования капитального ремонта i-того многоквартирного дома, составляющий 95 процентов от стоимости проведения капитального ремонта;

0,6335 – коэффициент, учитывающий долю затрат Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме софинансирования капитального ремонта.

Финансовое обеспечение реализации Программы из внебюджетных источников осуществляется в пределах текущих расходов соответствующих организаций и населения, с привлечением кредитных ресурсов, в виде софинансирования с заключением соответствующих соглашений, а также в иной форме.

Финансирование мероприятий по оснащению муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области на 2011-2015 годы» в редакции от 28.12.2011 года.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район, являющейся ответственным исполнителем Программы. Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников и ответственных исполнителей.

Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с исполнителями план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) подготавливается Администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район  совместно с исполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Результаты мониторинга реализации Программы предоставляются ответственным исполнителем не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются заместителями главы Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район в соответствии с распределением обязанностей.

Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район:

  - обеспечивает разработку Программы и подготовку внесения изменений в Программу;

  - организует реализацию Программы;

  - запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для мониторинга и подготовки годовых отчетов;

  - проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

  - запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

  - рекомендует исполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы.

- ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Энергетический эффект от реализации Программы за период с 2013 по 2017 годы оценивается снижением потребления:

- Электрической энергии – более чем на 1199,35 тыс.кВт*ч;

- Тепловой энергии – более чем на 13,95 тыс.Гкал;

- Воды холодной – более чем на 268,22 тыс.м.куб.

Экономический эффект от реализации Программы за период с 2013 по 2017 годы оценивается более чем в 30481,44 тыс.рублей.

Принципиальной особенностью Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики муниципального образования Байкаловский муниципальный район, при этом результатами реализации Программы будут являться:

1) повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Байкаловский муниципальный район;

2) обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов в коммунальном комплексе, промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики, социальной и производственной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;

3) повышение энергетической безопасности муниципального образования Байкаловский муниципальный район;

4) снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, финансы предприятий и организаций, доходы населения;

5) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

6) существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов потребления энергоресурсов и повышения энергоэффективности;

7) развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферах энергопроизводства и энергопотребления.

Конкретные количественные и качественные оценки экономических, энергетических и социальных результатов реализации Программы и затраты на реализацию каждого мероприятия Программы приведены в разделе 3.